Показники якості води р. Дністер в районі м. Могилів-Подільський (створ - 1 км вище міста) у 2017 році.

| Дата та час відбору | 17.01 10-10 | 15.02 09-10 | 06.03 08-50 | 10.04 09-00 | 18.05 14-40 | 06.06 09-10 | 11.07 09-25 | 18.08 08-40 | 20.09 12-40 | 23.10 10-30 | 13.11 08-50 | 06.12 09-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запах, бали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прозоpість по шрифту, см | 28 | 28 | 28 | 30 | 27 | 26 | 30 | 30 | 29 | 30 | 28 | 28 |
| Кольоровість, за Р-С шкалою, град. | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 10 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| Температура, oC | 1,1 | 1,0 | 3,1 | 5,7 | 12,0 | 14,0 | 14,6 | 16,5 | 16,4 | 12,6 | 10,0 | 7,0 |
| Завислі pечовини, мг/дм3 | 2,10 | 2,30 | 1,20 | 1,95 | 3,00 | 4,70 | 1,40 | 1,25 | 3,70 | 1,40 | 3,90 | 2,10 |
| рH | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,21 | 8,02 | 7,60 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,60 |
| Кисень, мг О2/дм3 | 10,95 | 10,60 | 9,68 | 12,63 | 14,18 | 9,40 | 7,30 | 7,93 | 6,88 | 8,84 | 8,00 | 9,96 |
| Процент насичення киснем, % | 79 | 76 | 74 | 104 | 136 | 95 | 74 | 84 | 73 | 89 | 74 | 84 |
| Магній, мг/дм3 | 13,1 | 11,7 | - | 12,6 | - | 14,1 | 9,24 | - | 12,2 | - | 11,7 | 11,7 |
| Хлориди, мг/дм3 | 25,2 | 26,2 | - | 23,3 | - | 23,0 | 22,7 | - | 18,5 | - | 21,9 | 26,7 |
| Сульфати, мг/дм3 | 28,0 | 26,1 | - | 16,9 | - | 25,7 | 21,7 | - | 20,7 | - | 25,9 | 19,8 |
| Гідpокаpбонати, мг/дм3 | 210 | 212 | - | 279 | - | 284 | 212,0 | - | 216,0 | - | 218,0 | 239,0 |
| Натpій+калій, мг/дм3 | 23,4 | 17,0 | - | 32,5 | - | 40,8 | 15,1 | - | 18,5 | - | 28,2 | 34,0 |
| Кальцій, мг/дм3 | 54,5 | 62,5 | - | 64,9 | - | 60,9 | 64,1 | - | 55,3 | - | 52,9 | 55,3 |
| Біхpом. окисл., мг О2/дм3 | 14,5 | 12,6 | 11,6 | 15,0 | 18,2 | 13,6 | 11,9 | 11,6 | 12,1 | 13,8 | 15,1 | 10,6 |
| БСК5, мг О2/дм3 | 3,16 | 3,23 | 3,07 | 3,73 | 4,16 | 3,14 | 2,99 | 3,13 | 2,98 | 2,89 | 3,00 | 3,07 |
| Азот амонійний, мг N/дм3 | 0,60 | 0,10 | 0,23 | 0,08 | 0,22 | 0,29 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,27 | 0,33 |
| Азот нітpитний, мг N/дм3 | 0,009 | 0,007 | 0,011 | 0,011 | 0,018 | 0,024 | 0,017 | 0,018 | 0,019 | 0,023 | 0,011 | 0,013 |
| Азот нітpатний, мг N/дм3 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,14 | 0,17 | 0,08 | 0,16 | 0,14 | 0,27 | 0,36 | 0,45 | 0,31 |
| Феноли, мг/дм3 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,003 |
| Нафтопpодукти, мг/дм3 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| АСПАР, мг/дм3 | 0,020 | 0,020 | 0,030 | 0,020 | 0,020 | 0,040 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,030 | 0,030 | 0,020 |

Показники якості води р. Дністер в районі м. Могилів-Подільський (створ - 2 км нижче міста) у 2017 році.

| Дата та час відбору | 17.01 11-05 | 15.02 10-20 | 06.03 10-00 | 10.04 10-15 | 18.05 17-20 | 06.06 10-25 | 11.07 10-45 | 18.08 09-50 | 20.09 14-10 | 23.10 11-40 | 13.11 10-10 | 06.12 10-30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запах, бали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прозоpість по шрифту, см | 28 | 28 | 28 | 30 | 27 | 25 | 29 | 30 | 29 | 30 | 28 | 28 |
| Кольоровість, за Р-С шкалою, град. | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 10 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 |
| Температура, oC | 1,2 | 1,1 | 3,3 | 5,9 | 12,5 | 14,4 | 14,9 | 16,8 | 16,5 | 12,8 | 10,1 | 7,1 |
| Завислі pечовини, мг/дм3 | 1,80 | 1,70 | 1,20 | 2,05 | 3,20 | 3,80 | 2,10 | 2,00 | 3,60 | 1,40 | 4,10 | 2,50 |
| рH | 7,60 | 7,83 | 8,02 | 8,02 | 8,21 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,60 |
| Кисень, мг О2/дм3 | 9,82 | 9,54 | 9,26 | 13,19 | 13,75 | 9,12 | 7,86 | 7,65 | 7,02 | 9,40 | 8,42 | 9,68 |
| Процент насичення киснем, % | 71 | 68 | 72 | 109 | 133 | 93 | 80 | 82 | 75 | 92 | 78 | 82 |
| Магній, мг/дм3 | 12,2 | 13,6 | - | 13,6 | - | 14,6 | 10,7 | - | 11,7 | - | 10,2 | 11,7 |
| Хлориди, мг/дм3 | 27,9 | 27,9 | - | 28,5 | - | 23,9 | 22,7 | - | 19,4 | - | 20,2 | 27,0 |
| Сульфати, мг/дм3 | 26,1 | 28,0 | - | 16,9 | - | 26,5 | 22,5 | - | 20,7 | - | 26,8 | 17,9 |
| Гідpокаpбонати, мг/дм3 | 207 | 215 | - | 284 | - | 287 | 210,0 | - | 213,0 | - | 213 | 236 |
| Натpій+калій, мг/дм3 | 26,2 | 19,2 | - | 37,2 | - | 40,2 | 13,9 | - | 19,9 | - | 30,5 | 33,2 |
| Кальцій, мг/дм3 | 53,7 | 60,1 | - | 64,1 | - | 62,5 | 62,5 | - | 54,5 | - | 51,3 | 54,5 |
| Біхpом. окисл., мг О2/дм3 | 13,5 | 11,6 | 11,2 | 15,5 | 17,2 | 12,6 | 11,3 | 11,1 | 12,6 | 15,2 | 15,6 | 11,6 |
| БСК5, мг О2/дм3 | 3,00 | 3,07 | 3,00 | 3,87 | 4,01 | 3,07 | 3,13 | 3,06 | 2,99 | 3,00 | 3,13 | 3,00 |
| Азот амонійний, мг N/дм3 | 0,41 | 0,06 | 0,27 | 0,10 | 0,25 | 0,33 | 0,25 | 0,17 | 0,15 | 0,08 | 0,25 | 0,21 |
| Азот нітpитний, мг N/дм3 | 0,007 | 0,007 | 0,010 | 0,009 | 0,020 | 0,026 | 0,014 | 0,016 | 0,021 | 0,028 | 0,010 | 0,006 |
| Азот нітpатний, мг N/дм3 | 0,24 | 0,11 | 0,16 | 0,15 | 0,19 | 0,08 | 0,18 | 0,16 | 0,33 | 0,22 | 0,44 | 0,32 |
| Феноли, мг/дм3 | 0,002 | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,005 |
| Нафтопpодукти, мг/дм3 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| АСПАР, мг/дм3 | 0,020 | 0,020 | 0,030 | 0,020 | 0,020 | 0,040 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,030 | 0,030 | 0,020 |