Показники якості води р. Дністер в районі м. Могилів-Подільський (створ - 1 км вище міста) у 2019 році.

| Дата та час відбору | 14.01 09-10 | 18.02 09-15 | 14.03 09-30 | 15.04 10-15 | 13.05 10-05 | 11.06 09-05 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запах, бали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Прозоpість по шрифту, см | 20 | 22 | 20 | 25 | 28 | 23 |  |  |  |  |  |  |
| Кольоровість, за Р-С шкалою, град. | 9 | 5 | 8 | 6 | 7 | 17 |  |  |  |  |  |  |
| Температура, oC | 2,4 | 3,6 | 3,6 | 6,0 | 9,2 | 13,6 |  |  |  |  |  |  |
| Завислі pечовини, мг/дм3 | 12,4 | 4,20 | 5,8 | 5,70 | 4,70 | 12,4 |  |  |  |  |  |  |
| рH | 7,83 | 7,83 | 8,02 | 8,02 | 8,21 | 7,83 |  |  |  |  |  |  |
| Кисень, мгО2/дм3 | 10,25 | 8,90 | 11,23 | 11,23 | 13,2 | 11,23 |  |  |  |  |  |  |
| Процент насичення киснем, % | 78 | 69 | 88 | 93 | 119 | 112 |  |  |  |  |  |  |
| Магній, мг/дм3 | 11,7 | 13,1 | - | 12,6 | 11,7 | - |  |  |  |  |  |  |
| Хлориди, мг/дм3 | 24,5 | 29,0 | - | 33,1 | 25,2 | - |  |  |  |  |  |  |
| Сульфати, мг/дм3 | 25,1 | 28,5 | - | 36,1 | 37,4 | - |  |  |  |  |  |  |
| Гідpокаpбонати, мг/дм3 | 210 | 218 | - | 225,0 | 221,0 | - |  |  |  |  |  |  |
| Натpій+калій, мг/дм3 | 16,5 | 16,6 | - | 21,4 | 17,0 | - |  |  |  |  |  |  |
| Кальцій, мг/дм3 | 60,9 | 64,9 | - | 69,7 | 69,7 | - |  |  |  |  |  |  |
| Біхpом. окисл., мгО2/дм3 | 15,5 | 15,9 | 14,2 | 15,6 | 16,2 | 17,6 |  |  |  |  |  |  |
| БСК5, мгО2/дм3 | 3,16 | 2,99 | 3,16 | 3,51 | 3,38 | 3,09 |  |  |  |  |  |  |
| Азот амонійний, мгN/дм3 | 0,17 | 0,24 | 0,17 | 0,25 | 0,08 | 0,63 |  |  |  |  |  |  |
| Азот нітpитний, мгN/дм3 | 0,017 | 0,005 | 0,005 | 0,018 | 0,019 | 0,031 |  |  |  |  |  |  |
| Азот нітpатний, мгN/дм3 | 0,20 | 0,19 | 034 | 0,33 | 0,28 | 0,37 |  |  |  |  |  |  |
| Феноли, мг/дм3 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,002 | 0,002 | 0,003 |  |  |  |  |  |  |
| Нафтопpодукти, мг/дм3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
| АСПАР, мг/дм3 | 0,020 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,020 | 0,030 |  |  |  |  |  |  |

Показники якості води р. Дністер в районі м. Могилів-Подільський (створ - 2 км нижче міста) у 2019 році.

| Дата та час відбору | 14.01 10-40 | 18.02 10-45 | 14.03 10-50 | 15.04 11-40 | 13.05 11-30 | 11.06 11-15 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запах, бали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Прозоpість по шрифту, см | 20 | 22 | 20 | 25 | 28 | 25 |  |  |  |  |  |  |
| Кольоровість, за Р-С шкалою, град. | 9 | 5 | 8 | 6 | 7 | 13 |  |  |  |  |  |  |
| Температура, oC | 2,5 | 3,7 | 3,7 | 6,2 | 9,4 | 13,8 |  |  |  |  |  |  |
| Завислі pечовини, мг/дм3 | 12,8 | 4,6 | 5,3 | 5,90 | 4,60 | 12,8 |  |  |  |  |  |  |
| рH | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 8,02 | 7,83 |  |  |  |  |  |  |
| Кисень, мгО2/дм3 | 10,02 | 9,05 | 11,79 | 11,41 | 11,7 | 11,13 |  |  |  |  |  |  |
| Процент насичення киснем, % | 76 | 70 | 93 | 95 | 105 | 111 |  |  |  |  |  |  |
| Магній, мг/дм3 | 11,7 | 14,1 | - | 14,6 | 12,2 | - |  |  |  |  |  |  |
| Хлориди, мг/дм3 | 25,4 | 27,3 | - | 36,6 | 27,8 | - |  |  |  |  |  |  |
| Сульфати, мг/дм3 | 30,9 | 29,5 | - | 41,0 | 39,4 | - |  |  |  |  |  |  |
| Гідpокаpбонати, мг/дм3 | 207 | 230 | - | 230,0 | 223,0 | - |  |  |  |  |  |  |
| Натpій+калій, мг/дм3 | 19,8 | 17,8 | - | 25,2 | 19,5 | - |  |  |  |  |  |  |
| Кальцій, мг/дм3 | 60,1 | 65,7 | - | 68,9 | 69,7 | - |  |  |  |  |  |  |
| Біхpом. окисл., мгО2/дм3 | 17,0 | 16,9 | 15,1 | 14,2 | 15,2 | 19,4 |  |  |  |  |  |  |
| БСК5, мгО2/дм3 | 3,06 | 3,01 | 3,23 | 3,40 | 3,07 | 3,06 |  |  |  |  |  |  |
| Азот амонійний, мгN/дм3 | 0,33 | 0,22 | 0,09 | 0,33 | 0,12 | 0,87 |  |  |  |  |  |  |
| Азот нітpитний, мгN/дм3 | 0,016 | 0,008 | 0,004 | 0,031 | 0,021 | 0,035 |  |  |  |  |  |  |
| Азот нітpатний, мгN/дм3 | 0,24 | 0,20 | 0,30 | 0,34 | 0,30 | 0,38 |  |  |  |  |  |  |
| Феноли, мг/дм3 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,002 | 0,003 | 0,005 |  |  |  |  |  |  |
| Нафтопpодукти, мг/дм3 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |
| АСПАР, мг/дм3 | 0,020 | 0,020 | 0,030 | 0,060 | 0,030 | 0,040 |  |  |  |  |  |  |

Начальник ВІЗ 															І. Колісник